# Утверждена

Решением Совета депутатов

Ичалковского муниципального района

от 11.08.2010 N 227

ПРОГРАММА

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ИЧАЛКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2011 - 2015 ГОДЫ"

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы  Программа    "Энергосбережение    в     Ичалковском

муниципальном районе на 2011 - 2015 годы"

Основание для       постановление      Администрации       Ичалковского

разработки Программы   муниципального  района  от  11.05.2010   N 238   "О

разработке    Программы     "Энергосбережение     в

Ичалковском  муниципальном   районе   на   2011   -

2015 годы"

Муниципальный       Администрация  Ичалковского  муниципального  района

заказчик-координатор   Республики Мордовия

Муниципальные       Администрация  Ичалковского  муниципального  района

заказчики         Республики Мордовия

Администрации сельских поселений

МУЗ "Ичалковская ЦРБ"

МУК "Районный Дом культуры"

МУК "ДДТ"

Общеобразовательные учреждения

Детские дошкольные учреждения

Основные разработчики   Администрация  Ичалковского  муниципального  района

Программы         Республики Мордовия

Цели и задачи       Цель  -   повышение   эффективности   использования

Программы         энергоресурсов в бюджетных учреждениях района

Задачи:

снижение энергозатрат в бюджетной сфере

создание   системы   контроля   за   эффективностью

потребления    энергоресурсов,    механизмов     ее

повышения.

Важнейшие целевые     В бюджетной сфере  в  2010  году  снизятся  годовые

индикаторы и       затраты на энергоснабжение на 5%, Годовая  экономия

показатели        в 2010 году составит 94,133 тыс. рублей, а общая за

период 2011 - 2015 годов - 428,965 тыс. рублей.

Сроки и этапы       Программа реализуется в 2011 - 2015 годах

реализации Программы

Перечень основных     Формирование системы учета  потребления  топлива  и

мероприятий        энергии.

Создание   механизмов   обеспечения    эффективного

использования энергоресурсов.

Энергосбережение в бюджетной сфере.

Исполнители основных   Муниципальные учреждения бюджетной сферы

мероприятий

Объемы и источники    Общий объем  финансирования  Программы  на  2011  -

финансирования      2015 годы составляет 49441,5  тыс.  рублей,  в  том

числе:

Средства федерального бюджета -  7497  тыс.  рублей

(15,2%);

средства   республиканского   бюджета    Республики

Мордовия - 22001,6 тыс. рублей (44,5%);

средства местных бюджетов  -  19942,9  тыс.  рублей

(40,3%).

Ожидаемые конечные    Обеспечение   достижения   за    счет    реализации

результаты реализации   мероприятий  и  проектов  Программы  по   повышению

Программы         энергоэффективности:

экономии природного газа в размере не менее 25 тыс.

м3;

экономии электроэнергии в размере не менее 150 тыс.

кВт-ч;

экономии  тепловой  энергии  в  размере  не   менее

45 Гкал;

Система организации    Управление  и  контроль  за  реализацией  Программы

управления и контроль   осуществляют муниципальный  заказчик-координатор  и

за исполнением      муниципальные заказчики.

Программы

## 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия" на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) и направлена на повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях.

Районы, к которым относится Ичалковский район, вынуждены отвлекать значительные финансовые средства на закупку топливно-энергетических ресурсов. На данный момент стоимость годового потребления энергоресурсов в социальной сфере составляет около 10162,3 тыс. рублей.

Реализация мероприятий по более эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов позволила снизить затраты на коммунальные услуги в бюджетной сфере. В организациях бюджетной сферы завершен перевод котельных с твердого топлива на природный газ.

Программой "Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы" предусматривается оснащение объектов бюджетной сферы приборами учета электроэнергии, тепла, воды и газа.

Предлагаемые в Программе меры и механизмы являются достаточной основой для эффективной реализации политики энергосбережения в районе на период до 2015 года.

## 2. Цель и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в социальной сфере и снижения энергоемкости.

Снижение энергоемкости достигается комбинацией целого ряда факторов: структурные сдвиги в экономике; сдвиги в продуктовой структуре промышленности; рост цен на энергоносители; автономный технический прогресс (повышения энергоэффективности в процессах нового строительства и постепенной замены старого оборудования новым).

Задачами Программы являются:

сокращение энергозатрат в бюджетной сфере;

создание системы контроля за эффективностью распределения и потребления энергоресурсов, механизмов и инструментов, обеспечивающих ее повышение;

привлечение на цели энергосбережения инвестиций;

Сроки реализации Программы - 2011 - 2015 годы.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение 4, а не приложение 2.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей на 2011 - 2015 годы приведены в приложении 2.

## 3. Система программных мероприятий

Основные программные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учитывают комплекс энергосберегающих работ.

1. Повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы включают:

- оснащение приборами учета тепловой энергии, природного газа и электроэнергии всех объектов бюджетной сферы;

- проведение энергетического аудита 1 раз в 5 лет на всех объектах бюджетной сферы;

- повышение доли бюджетных зданий, подлежащих ежегодно комплексному капитальному ремонту;

- утепление зданий бюджетной сферы;

- замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления бюджетных зданий;

- повышение эффективности систем освещения бюджетных зданий и зданий сферы услуг;

- закупки энергопотребляющего оборудования высоких классов энергоэффективности для организаций бюджетной сферы за счет введения соответствующих требований в законодательство о закупке товаров для государственных и муниципальных нужд.

В организациях бюджетной сферы всех уровней целесообразно направлять средства, образуемые в результате осуществления программных энергосберегающих мероприятий, для дальнейшего энергосбережения (порядка 8% стоимости экономии), оснащения приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов (5 - 10%) и для поощрения участников реализации данных энергосберегающих мероприятий (10%) в течение трех лет после их осуществления.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов, средств местных бюджетов.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы составляет 49441,5 тыс. рублей.

Источниками финансирования Программы являются:

Федеральный бюджет - 7497 тыс. руб. (15,2%)

республиканский бюджет Республики Мордовия - 22001,6 тыс. рублей (44,5%);

местные бюджеты - 19942,9 тыс. рублей (40,3%);

Распределение объема финансирование мероприятий Программы по источникам финансирования и годам осуществляется согласно приложениям.

## 4. Механизм реализации Программы

Программа реализуется на правовой базе, основанной на положениях Федерального закона "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса мер организационного и финансово-экономического характера, исходит из принципа "баланса интересов", который обеспечивает в вопросах реализации энергосберегающей политики соблюдение интересов организаций, участвующих в реализации Программы.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

обеспечение реального энергосбережения путем реализации системы энергосберегающих программных мероприятий и проектов;

финансово-кредитные инструменты управления энергосбережением, предусматривающие рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решении приоритетных направлений энергосбережения;

бюджетное финансирование энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере только при наличии разработанного и согласованного в установленном порядке проекта;

формирование целостной инфраструктуры системы поддержки энергосберегающей деятельности.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе с последующим заключением государственных контрактов.

В рамках механизма реализации Программы предусмотрена система подготовки, переподготовки и аттестации кадров по вопросам эффективного использования энергоресурсов.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

## 6. Организация управления Программой и контроль

за ходом ее исполнения

Текущее управление и контроль реализации Программы осуществляются муниципальным заказчиком - координатором Программы и муниципальными заказчиками Программы, которые выполняют следующие функции:

осуществляют координацию деятельности по выполнению Программы в целом;

проводят мониторинг реализации мероприятий Программы, оценку их эффективности;

обеспечивают ежеквартальную подготовку отчетов о ходе реализации Программы;

заказывают (по мере необходимости и на конкурсной основе) специализированной организации подготовку экспертных заключений по бюджетным заявкам государственных заказчиков программных мероприятий и проектам Программы, претендующим на государственную поддержку;

распоряжается средствами местного бюджета, направляемыми на конкурсной основе на реализацию энергосберегающих мероприятий и проектов, включенных в Программу.

## 7. Оценка эффективности последствий

от реализации Программы

В результате реализации Программы будет обеспечено снижение энергозатрат у потребителей в среднем на 5% в год к уровню 2010 года, получено за 2011 - 2015 годы экономии 428,965 тыс. рублей.

По итогам выполнения разделов Программы ожидаются следующие результаты:

в бюджетной сфере будет:

создана система контроля за эффективным расходованием топливно-энергетических ресурсов на основе внедрения и поддержания общереспубликанской электронной базы данных бюджетных потребителей с их энергетической паспортизацией, результатами выполнения бюджетными учреждениями прогнозных заданий по снижению энергозатрат;

организована реализация энергосберегающих мероприятий по схеме: энергоаудит - энергосберегающий проект с расчетом экономического эффекта в натуральном и стоимостном исчислениях - внедрение проекта на основе заключенного контракта - снижение лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, снижение по состоянию на конец 2015 года годовых бюджетных затрат на энергоснабжение (включая затраты на водоснабжение и водоотведение) на 8 процентов;

снижение удельных показателей энергопотребления (включая затраты на водоснабжение и водоотведение) на 4% ежегодно к уровню 2010 года.

## ПЕРЕЧЕНЬ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НАХОДЯЩИХСЯ НА БАЛАНСЕ

ОРГАНИЗАЦИЙ ИЧАЛКОВСКОГО РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ

Органы местного самоуправления:

1. Здание администрации Ичалковского муниципального района

2. Административное здание, ул. Советская, д. 33;

3. Административное здание, ул. Советская, д. 54;

4. Здание администрации Б-Сыресевского сельского поселения;

5. Здание администрации Гуляевского сельского поселения;

6. Здание администрации Ичалковского сельского поселения;

7. Здание администрации Кергудского сельского поселения;

8. Здание администрации Ладского сельского поселения;

9. Здание администрации Лобаскинского сельского поселения;

10. Здание администрации Оброченского сельского поселения;

11. Здание администрации Парадеевского сельского поселения;

12. Здание администрации Пермеевского сельского поселения;

13. Здание администрации Резоватовского сельского поселения;

14. Здание администрации Смольненского сельского поселения;

15. Здание администрации Р-Баевского сельского поселения;

16. Здание администрации Смольненского сельского поселения;

17. Здание администрации Тархановского сельского поселения;

Общеобразовательные учреждения:

1. МУК ДОД "Детская художественная школа", с. Кемля;

2. МУДОД "Детская юношеская спортивная школа", с. Кемля;

3. МУДОД "Детская школа искусств", с. Кемля;

4. МУДОД "Ичалковский Дом детского творчества", с. Кемля.

5. МОУ "Кемлянская СОШ" - 820 мест;

6. МОУ "Б-Сыресевская СОШ" - 150 мест и МДОУ "Берегово-Сыресевский д/сад" - 20 мест;

7. МОУ "Папулевская ООШ" - 120 мест;

8. МОУ "Ичалковская СОШ" - 480 мест;

9. МОУ "Гуляеская СОШ" - 162 места и МДОУ "Гуляевский д/сад" - 20 мест;

10. МОУ "Кендянская ООШ" - 70 мест;

11. МОУ "Кергудская ООШ" - 70 мест;

12. МОУ "Кендянская ООШ" - 62 места

13. МОУ "Ладская СОШ" - 200 мест;

14. МОУ "Октябрьская ООШ" - 120 мест

15. МОУ "Лобасковская ООШ" - 192 места;

16. МОУ "Оброченская СОШ" - 160 мест;

17. МОУ "Новоичалковская ООШ";

18. МОУ "Парадеевская ООШ" - 320 мест;

19. МОУ "Вечкуская ООШ" - 120 мест

20. МОУ "Пермеевская ООШ" - 72 места;

21. МОУ "Смольненская ООШ" - 240 мест;

22. МОУ "Резоватовская СОШ" - 120 мест;

23. МОУ "Рождественская СОШ" - 320 мест;

24. МОУ "Баевская НОШ" - 90 мест

25. МОУ "Тархановская СОШ" - 100 мест;

26. МДОУ "Кемлянский д/сад комбинированного вида" - 110 мест;

27. МДОУ "Ичалковский д/сад" - 35 мест;

28. МДОУ "Ладский д/сад" - 25 мест;

29. МДОУ "Оброченский д/сад" N 2 - 40 мест;

30. МДОУ "Смольненский д/сад" - 40 мест;

31. МДОУ "Оброченский д/сад" - 40 мест;

Учреждения культуры:

1. МУК Районный Дворец культуры, с. Кемля;

2. МУК Дом досуга и творчества, с. Б-Сыреси;

3. МУК Дом досуга и творчества, с. Гуляево;

4. МУК Дом досуга и творчества, с. Ичалки;

5. МУК Дом досуга и творчества, с. Кергуды;

6. МУК Дом досуга и творчества, с. Лада;

7. МУК Дом досуга и творчества, с. Инсаровка;

8. МУК Дом досуга и творчества, с. Лобаски;

9. МУК Дом досуга и творчества, с. Ульянки;

10. МУК Дом досуга и творчества, с. Парадеево;

11. МУК Дом досуга и творчества, с. Вечкусы;

12. МУК Дом досуга и творчества, с. Пермеево;

13. МУК Дом досуга и творчества, с. Резоватово;

14. МУК Дом досуга и творчества, с. Р-Баево;

15. МУК Дом досуга и творчества, п. Смольненый;

16. МУК Дом досуга и творчества с. Тарханово.

Бюджетные организации:

Перечень зданий, находящихся на балансе МУЗ "Ичалковская ЦРБ":

1. Хирургическое отделение

2. Травматологическое отделение

3. Гинекологическое отделение

4. Реанимационное отделение

5. Детское отделение

6. Акушерское отделение

7. Дневной стационар

8. Администрация

9. Терапевтическое отделение

10 Неврологическое отделение

11. Приемное отделение

12. Стоматологическое отделение

13. Бактериологическое отделение

14. Инфекционное отделение

15. Здание стерилизационной

16. Здание прачечной

17. Здание патолога-анатомии

18. Столярная мастерская

19. Здание молочной кухни

20. Здание пищеблока

21. Здание поликлиники N 1

22. Здание поликлиники N 2

23. Гараж

24. Электроподстанция

25. Терапевтическое отделение N 2

26. Поликлиническое отделение N 3

27. Поликлиническое отделение N 4

Организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии:

ООО "Система жизнеобеспечения "Коммунальные ресурсы", производитель теплоэнергии

1. Котельная

ООО "Жилищник" - производитель воды, зданий и сооружений на балансе не имеет.

Организации, совокупные затраты, которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышает десять миллионов рублей за календарный год:

ОАО Сыродельный комбинат "Ичалковский":

1. Административное здание

2. Здание главного производственного корпуса

3. Здание компрессорной станции

4. Здание котельной

Затраты на приобретение газа и электроэнергии - 22803 тыс. руб.

## Приложение N 1

к программе "Энергосбережение

в Ичалковском муниципальном районе

на 2011 - 2015 г.г."

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ИЧАЛКОВСКОГО РАЙОНА

НА 2011 - 2015 Г.Г. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

|  | замена котлов | Окна | устан. Приб. Учета э/э | устан. Приб. Учета газа | устан. Приб. Учета воды | Утепление фасадов | Замена эл. проводки | Замена насосов | Утепл. фундамента | Замена системы отопления | Замена газовых плит | Замена холод. обору- дования | Уличное освещ | Замена дверей | кон диц. | Всего | республи- канского бюджета. бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сумма | к-во | сумма т.р. | сумма | к-во | сумма | к-во | сумма | к-во | сумма |  |  |  |  |  |  |  | к-во | сумма | к-во | сумма |  |  |  |
| Школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Гуляевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2012 |  | 3 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 300 |  | 20 |  |  |  |  |  | 600 | 600 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 | 285 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Кемлянская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 | 2 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 1 | 100 |  | 702 | 702 |
| 2012 |  |  | 175 | 300 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 500 | 25 | 25 |  |  |  |  |  | 1125 | 1125 |
| 2013 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 50 | 85 |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 485 | 485 |
| 2014 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Ладская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Ичалковская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  | 1 | 125 | 750 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 66 | 57 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 1000 | 1000 |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Рождественская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |
| 2012 |  | 1 | 50 | 125 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 50 |  |  |  |  |  | 1 | 75 |  | 400 | 400 |
| 2013 |  | 1 | 50 | 125 |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  | 79 |  |  |  |  |  | 1 | 100 |  | 479 | 479 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Баевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2012 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 400 | 400 |
| 2013 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Смольненская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  | 3 | 130 | 350 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 120 |  | 600 | 600 |
| 2012 |  |  |  | 600 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 600 | 600 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 600 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 600 |
| Детсады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Кемлянский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 50 |  | 170 | 170 |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Ичалковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  |  | 40 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 |
| 2012 |  | 1 |  | 90 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 140 |
| 2013 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 80 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Ладский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Смольненский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  | 1 |  | 331 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 331 | 331 |
| 2012 |  |  |  | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 | 231 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 180 |
| Оброчинск N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 | 125 |
| 2012 |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 | 117 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| МУК ДДТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| РДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Тархановский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  | 1 |  | 120 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 30 | 8,3 |  |  |  |  | 4 | 80 |  | 238,3 | 238,3 |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Ведянский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Вечкуский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2013 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 45 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Парадеевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2013 |  | 1 | 24,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,5 | 24,5 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Ладский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  | 155 | 155 |
| 2012 |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 50 |  | 175 | 175 |
| 2013 |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 | 125 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  |  | 56 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 15 |  | 71 | 71 |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Смольненский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  | 3 | 60 | 840 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1200 | 1200 |
| 2012 |  | 2 | 90 | 560 |  |  | 1 |  |  |  | 300 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 5 | 150 |  | 1500 | 1500 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 100 |  |  |  | 226,5 |  |  |  |  | 5 | 150 |  | 476,5 | 476,5 |
| 2014 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  |  |  |  | 226 | 226 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |
| Пермеевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2012 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 2 | 30 |  | 127 | 127 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 | 77 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Протасовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2013 |  | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  | 2 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1753,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2253,75 | 2253,75 |
| ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  |  | 440 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 | 440 |
| 2012 |  |  |  | 499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499 | 499 |
| 2013 |  |  |  | 594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 1194 | 1194 |
| 2014 |  |  |  | 408,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  | 1158,5 | 1158,5 |
| 2015 |  |  |  | 471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  | 1221 | 1221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Всего по району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2011 | 2 | 9 | 315 | 3772 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 400 | 0 | 0 | 146 | 270,3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 22 | 365 | 0 | 5322,30 | 5322,3 |
| 2012 | 0 | 7 | 495 | 2897 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 350 | 190 | 0 | 447 | 1200 | 25 | 45 | 0 | 0 | 15 | 305 | 0 | 5954 | 5954 |
| 2013 | 0 | 3 | 89,5 | 1454 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 750 | 210 | 0 | 181 | 1041,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 250 | 0 | 3976 | 3976 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 808,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 385 | 0 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294,5 | 2294,5 |
| 2015 | 0 | 2 | 500 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3483,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454,75 | 4454,75 |
|  | Итого за все годы | 2,0 | 21,0 | 1399,5 | 9402,5 | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 1600,0 | 785,0 | 0,0 | 774,0 | 6996,6 | 77,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 920,0 | 0,0 | 22001,6 | 22001,6 |

## Приложение N 2

к программе "Энергосбережение

в Ичалковском муниципальном районе

на 2011 - 2015 г.г."

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ИЧАЛКОВСКОГО РАЙОНА

НА 2011 - 2015 Г.Г. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

| замена э/ламп | замена котлов | замена окон | устан. Приб. Учета э/э | устан. Приб. Учета газа | устан. Приб. Учета воды | Утепление фасадов | Замена эл. проводки | Замена насосов | Утепл. фундамента | Замена системы отопления | Замена газовых плит | Замена холод. оборудования | Уличное освещ | Замена дверей | кондиц. | Всего | Средства федер. бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к-во | сумма | к-во | сумма т.р. | к-во | сумма | к-во | сумма | к-во | сумма | к-во | сумма |  |  |  |  |  |  |  | к-во | сумма | к-во | сумма |  |  |  |
| Кемлянская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2012 |  |  |  | 175 |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 500 | 25 | 25 |  |  |  |  |  | 1125 | 1125 |
| 2013 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 50 | 65 |  | 50 |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 490 | 490 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Рождественская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2012 |  |  | 1 | 50 | 10 | 125 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 50 |  |  |  |  |  | 1 | 75 |  | 400 | 400 |
| 2013 |  |  | 1 | 50 | 10 | 125 |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 300 | 300 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Тархановская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Ичалковская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  | 1 | 125 |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 34 | 43 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Смольненская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  | 3 | 130 | 20 | 350 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 20 | 66 |  |  |  |  |  | 5 | 30 |  | 600 | 600 |
| 2012 |  |  |  |  | 30 | 450 |  |  |  | 30 |  |  |  | 80 | 40 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 600 | 600 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 600 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 600 |
| Детсады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Кемлянский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 50 |  | 170 | 170 |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  | 40 | 40 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Ичалковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 | 22 | 1 |  |  | 4 | 32 |  |  | 1 | 10 | 1 | 5 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 98 |
| 2012 |  |  | 1 | 50 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |
| 2013 |  |  |  |  | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Смольненский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 |  |  | 1 | 53 | 11 | 54 |  |  |  |  | 1 |  | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 51 |  | 331 | 331 |
| 2012 |  |  |  |  | 11 | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  | 20 |  |  | 2 | 30 |  | 231 | 231 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 180 |
| Оброчинск N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 | 20 |  |  |  | 8 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 125 | 125 |
| 2012 |  |  |  |  | 8 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 117 | 117 |
| 2013 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Всего по району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2011 | 42 | 1 | 5 | 308 | 43 | 1341 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 5 | 173 | 4 | 68 | 225 | 43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 131 | 0 | 2324,00 | 2324 |
| 2012 | 0 | 0 | 2 | 275 | 64 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 240 | 40 | 202 | 550 | 40 | 67 | 0 | 0 | 8 | 105 | 0 | 2663 | 2663 |
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 50 | 27 | 515 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 650 | 240 | 0 | 50 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1630 | 1630 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 |
|  | Итого за все годы | 42,0 | 1,0 | 8,0 | 633,0 | 134,0 | 2920,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 40,0 | 3,0 | 5,0 | 873,0 | 584,0 | 108,0 | 477,0 | 1473,0 | 80,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 236,0 | 0,0 | 7497,0 | 7497,0 |

## Приложение N 3

к программе "Энергосбережение

в Ичалковском муниципальном районе

на 2011 - 2015 г.г."

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГРАММЫ

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ИЧАЛКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2011 - 2015 Г.Г"

┌───┬─────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │ Общие сведения  │  Ед.  │                                            Разбивка по годам                                             │

│п/п│                 │ изм.  ├───────────┬────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤

│   │                 │       │   2007    │    2008    │   2009    │   2010   │   2011   │   2012    │   2013    │   2014    │   2015    │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ 1 │        2        │   3   │     4     │     5      │     6     │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ 1 │Муниципальный    │ млн.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │продукт          │ руб.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│ 3 │Объем потребления│ тыс.  │  35455    │  36203     │  36637    │  38300   │  39400   │   40600   │   41800   │   43100   │   44300   │

│   │ЭЭ МО            │ кВтч  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ 4 │Объем потребления│ тыс.  │   8984    │   8081,9   │   7746,3  │   6746   │   6000   │    6000   │    5900   │    5900   │    5800   │

│   │ТЭ МО            │ Гкал  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ 5 │Объем потребления│ тыс.  │    175    │    207,4   │    221,4  │    225   │    240   │     260   │     280   │     300   │     320   │

│   │воды МО          │куб. м │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ 6 │Объем потребления│ тыс.  │  40947    │  44195     │  47701    │  51485   │  56317   │   61602   │   67383   │   73706   │   80623   │

│   │природного газа  │куб. м │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │МО               │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ 7 │Объем потребления│ тыс.  │  35455    │  36203     │  36637    │  38300   │  39400   │   40600   │   41800   │   43100   │   44300   │

│   │ЭЭ, расчеты за   │ кВтч  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │которую          │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляются с │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ 8 │Объем потребления│ тыс.  │      0    │      0     │      0    │          │          │           │           │           │           │

│   │ТЭ, расчеты за   │ Гкал  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │которую          │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляются с │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ 9 │Объем потребления│ тыс.  │     35    │     70,2   │     74,5  │    101   │    120   │     143   │     168   │     195   │     224   │

│   │воды, расчеты за │куб. м │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │которую          │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляются с │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│10 │Объем потребления│ тыс.  │  35214    │  38892     │  42931    │  50970   │  56317   │   61602   │   67383   │   73706   │   80623   │

│   │природного газа, │куб. м │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчеты за       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │который          │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляются с │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│10 │Тариф на ЭЭ по МО│ руб./ │      2,028│      2,3865│      2,92 │      3,65│      4,38│       5,25│       6,3 │       6,3 │       6,3 │

│   │                 │ кВтч  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│12 │Тариф на ТЭ по МО│ руб./ │    974,84 │   1099,27  │   1189,42 │   1308   │   1438   │    1582   │    1741   │    1915   │    2106   │

│   │                 │ Гкал  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│13 │Тариф на воду по │ руб.  │     15    │     16,2   │     18,8  │     19,85│     20,8 │      21,8 │      22,8 │      23,8 │      24,8 │

│   │МО               │/куб. м│           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│14 │Тариф на         │ руб./ │      2,066│      2,549 │      2,762│      3,17│      3,49│       3,84│       4,22│       4,65│       5,12│

│   │природный газ по │ тыс.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │МО               │куб. м │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│17 │Общий объем      │ млн.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │финансирования   │ руб.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │мероприятий по   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │энергосбережению │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │и повышению      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │энергетической   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │эффективности    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│18 │Объем            │ млн.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │внебюджетных     │ руб.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │средств,         │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │используемых для │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │финансирования   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │мероприятий по   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │энергосбережению │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │и повышению      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │энергетической   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │эффективности    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│19 │Расход ТЭ БУ,    │ Гкал  │           │            │           │          │          │           │           │    1996   │    1981   │

│   │расчеты за       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │которую          │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляются с │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│20 │Площадь БУ, в    │ кв. м │           │            │           │          │          │           │           │    9848,8 │    9848,8 │

│   │которых расчеты  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │за ТЭ            │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляют с   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│21 │Расход ТЭ БУ,    │ Гкал  │   1984    │   2093,1   │   2061    │   2046   │   2031   │    2016   │    2001   │           │           │

│   │расчеты за       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │которую          │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляются с │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │применением      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчетных        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │способов         │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│22 │Площадь БУ, в    │ кв. м │   9848,8  │   9848,8   │   9848,8  │   9848,8 │   9848,8 │    9848,8 │    9848,8 │           │           │

│   │которых расчеты  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │за ТЭ            │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляют с   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │применением      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчетных        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │способов         │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│23 │Расход воды на   │куб. м │   2200    │   7300     │   9216    │  16951   │  16951   │   16951   │   16951   │   16951   │   16951   │

│   │снабжение БУ,    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчеты за       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │которую          │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляются с │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│24 │Численность      │ чел.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │сотрудников      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │бюджетного       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │сектора, в       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │котором расходы  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │воды осуществляют│       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │с использованием │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│25 │Расход воды на   │куб. м │   9800    │   7700     │   7735    │          │          │           │           │           │           │

│   │снабжение БУ,    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчеты за       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │которую          │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляются с │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │применением      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчетных        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │способов         │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│26 │Численность      │ чел.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │сотрудников      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │бюджетного       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │сектора, в       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │котором расходы  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │воды осуществляют│       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │с применением    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчетных        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │способов         │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│27 │Расход ЭЭ на     │ тыс.  │    986,7  │   1053,8   │    946    │    918   │    888   │     858   │     828   │     798   │     768   │

│   │обеспечение БУ,  │ кВтч  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчеты за       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │которую          │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляются с │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│28 │Площадь БУ, в    │ кв. м │  61300    │  60900     │  59883    │  58635   │  58635   │   58227   │   57170   │   56391   │   55011   │

│   │котором расчеты  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │за ЭЭ            │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляют с   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│29 │Расход ЭЭ на     │ кВтч  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │обеспечение БУ,  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчеты за       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │которую          │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляются с │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │применением      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчетных        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │способов         │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│30 │Площадь БУ, в    │ кв. м │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │котором расчеты  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │за ЭЭ            │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляют с   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │применением      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчетного       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │способа          │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│31 │Объем природного │ тыс.  │   1792,7  │   1668,9   │   1699,6  │   1688   │   1683   │    1678   │    1672   │    1668   │    1663   │

│   │газа,            │куб. м │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │потребляемого    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(используемого)  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │БУ МО            │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│32 │Объем природного │ тыс.  │   1792,7  │   1668,9   │   1699,6  │   1688   │   1683   │    1678   │    1672   │    1668   │    1663   │

│   │газа,            │куб. м │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │потребляемого    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(используемого)  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │БУ, расчеты за   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │который          │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляются с │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│33 │Бюджет МО        │ тыс.  │ 189414    │ 291510     │ 324468    │ 322300   │ 222100   │  220000   │  240000   │  260000   │  280000   │

│   │                 │ руб.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│34 │Расходы бюджета  │ тыс.  │   7803,4  │   9273,5   │  10162,3  │   9900   │   9800   │    9700   │    9600   │    9500   │    9400   │

│   │МО на обеспечение│ руб.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │энергетическими  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │ресурсами БУ     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│35 │Расходы МО на    │ тыс.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │предоставление   │ руб.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │субсидий         │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │организациям     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │коммунального    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │комплекса на     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приобретение     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │топлива          │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│36 │Общее количество │  шт.  │     89    │     80     │     70    │     68   │     67   │      66   │      65   │      64   │      63   │

│   │БУ               │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│37 │Количество БУ, в │  шт.  │      0    │      0     │      0    │          │          │           │           │           │           │

│   │отношении которых│       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │проведено        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │обязательное     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │энергетическое   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │обследование     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│38 │Число            │  шт.  │     89    │     80     │     70    │     68   │     67   │      66   │      65   │      64   │      63   │

│   │энергосервисных  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │договоров        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(контрактов),    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │заключенных      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │муниципальными   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │заказчиками      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│39 │Общее количество │  шт.  │     89    │     80     │     70    │     68   │     67   │      66   │      65   │      64   │      63   │

│   │муниципальных    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │заказчиков       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│40 │Количество       │  шт.  │     89    │     80     │     70    │     68   │     67   │      66   │      65   │      64   │      63   │

│   │муниципальных    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │заказчиков,      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │заключившие      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │энергосервисные  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │договоры         │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(контракты)      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│41 │Объем товаров,   │ тыс.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │работ, услуг,    │ руб.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │закупаемых для   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │муниципальных    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │нужд             │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│42 │Объем товаров,   │ тыс.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │работ, услуг,    │ руб.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │закупаемых для   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │муниципальных    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │нужд в           │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │соответствии с   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │требованиями     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │энергетической   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │эффективности    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│43 │Расходы бюджета  │ тыс.  │    703,2  │    712,6   │    134,9  │          │          │           │           │           │           │

│   │МО на            │ руб.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │предоставление   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │социальной       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │поддержки        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │гражданам по     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │оплате жилого    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │помещения и      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │коммунальных     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │услуг            │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│44 │Количество       │  шт.  │    182    │    173     │    167    │          │          │           │           │           │           │

│   │граждан, которым │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │предоставляются  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │социальная       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │поддержка по     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │оплате жилого    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │помещения и      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │коммунальных     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │услуг            │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│45 │Объем ЭЭ,        │ кВтч  │7324768    │7411311     │7495888    │9575000   │9850000   │10150000   │10450000   │10775000   │11075000   │

│   │потребляемой     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(используемой) в │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │жилых домах (за  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │исключением      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │многоквартирных  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домов) МО        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│46 │Объем ЭЭ,        │ кВтч  │7324768    │7411311     │7495888    │9575000   │9850000   │10150000   │10450000   │10775000   │11075000   │

│   │потребляемой     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(используемой) в │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │жилых домах (за  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │исключением      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │многоквартирных  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домов) МО,       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчеты за       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │которую          │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляются с │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│47 │Объем ЭЭ,        │ кВтч  │ 941160    │ 855600     │ 770040    │ 770040   │ 770040   │  770040   │  770040   │  770040   │  770040   │

│   │потребляемой     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(используемой) в │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │многоквартирных  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домах МО         │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│48 │Объем ЭЭ,        │ кВтч  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │потребляемой     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(используемой) в │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │многоквартирных  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домах, расчеты за│       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │которую          │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляются с │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │коллективных     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(общедомовых)    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│49 │Объем ЭЭ,        │ кВтч  │ 941160    │ 855600     │ 770040    │ 770040   │ 770040   │  770040   │  770040   │  770040   │  770040   │

│   │потребляемой     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(используемой) в │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │многоквартирных  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домах МО, расчеты│       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │за которую       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляется с │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │индивидуальных и │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │общих (для       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │коммунальной     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │квартиры)        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│50 │Объем ТЭ,        │ Гкал  │   2874    │   2080     │   1751,7  │    751   │инд отопл.│           │           │           │           │

│   │потребляемой     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(используемой) в │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │жилых домах МО   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│51 │Объем ТЭ,        │ Гкал  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │потребляемой     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(используемой) в │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │жилых домах МО,  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчеты за       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │которую          │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляются с │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│52 │Объем ТЭ,        │ Гкал  │   2874    │   2080     │   1751,7  │    751   │          │           │           │           │           │

│   │потребляемой     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(используемой) в │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │многоквартирных  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домах МО         │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│53 │Объем ТЭ,        │ Гкал  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │потребляемой     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(используемой) в │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │многоквартирных  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домах МО, расчеты│       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │за которую       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляется с │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │коллективных     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(общедомовых)    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│54 │Объем воды,      │куб. м │ 135984    │ 158424     │ 190576    │ 190576   │ 190576   │  190576   │  190576   │  190576   │  190576   │

│   │потребляемой     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(используемой) в │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │жилых домах (за  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │исключением      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │многоквартирных  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домов) МО        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│55 │Объем воды,      │куб. м │ 114011    │ 132064     │ 164208    │ 164208   │ 164208   │  164208   │  164208   │  164208   │  164208   │

│   │потребляемой     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(используемой) в │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │жилых домах (за  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │исключением      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │многоквартирных  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домов) МО,       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчеты за       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │которую          │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляются с │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│56 │Объем воды,      │куб. м │  21973    │  26360     │  26368    │  26368   │  26368   │   26368   │   26368   │   26368   │   26368   │

│   │потребляемой     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(используемой) в │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │многоквартирных  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домах МО         │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│57 │Объем воды,      │куб. м │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │потребляемой     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(используемой) в │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │многоквартирных  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домах МО, расчеты│       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │за которую       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляются с │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │коллективных     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(общедомовых)    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│58 │Объем воды,      │куб. м │      0    │   1620     │   4830    │  11865   │  13184   │   14502   │   15820   │   17139   │   18457   │

│   │потребляемой     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(используемой) в │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │многоквартирных  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домах МО, расчеты│       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │за которую       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляются с │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │индивидуальных и │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │общих (для       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │коммунальной     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │квартиры)        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│59 │Объем природного │ тыс.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │газа,            │куб. м │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │потребляемого    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(используемого) в│       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │жилых домах (за  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │исключением      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │многоквартирных  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домов) МО        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│60 │Объем природного │ тыс.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │газа,            │куб. м │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │потребляемого    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(используемого) в│       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │жилых домах (за  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │исключением      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │многоквартирных  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домов) МО,       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчеты за       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │который          │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляются с │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│61 │Объем природного │ тыс.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │газа,            │куб. м │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │потребляемого    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(используемого) в│       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │многоквартирных  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домах МО         │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│62 │Объем природного │ тыс.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │газа,            │куб. м │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │потребляемого    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(используемого) в│       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │многоквартирных  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домах МО, расчеты│       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │за который       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляются с │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │индивидуальных и │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │общих (для       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │коммунальной     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │квартиры)        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│63 │Число жилых      │  шт.  │  11353    │  11215     │  11163    │  11163   │  11163   │   11163   │   11163   │   11163   │   11163   │

│   │домов, МО        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│64 │Число жилых      │  шт.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домов, в         │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │отношении которых│       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │проведено        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │энергетическое   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │обследование     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│65 │Площадь жилых    │ кв. м │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домовах, где     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчеты за ТЭ    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляют с   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета (в│       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │части            │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │многоквартирных  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домов - с        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │коллективных     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(общедомовых)    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета)  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│66 │Площадь жилых    │ кв. м │  11853    │  11903     │   6403    │   2746   │          │           │           │           │           │

│   │домах, где       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчеты за ТЭ    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляют с   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │применением      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчетных        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │способов         │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(нормативов      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │потребления)     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│67 │Площадь жилых    │ кв. м │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домовах, где     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчеты за воду  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляют с   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета (в│       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │части            │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │многоквартирных  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домов - с        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │коллективных     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(общедомовых)    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета)  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│68 │Площадь жилых    │ кв. м │  94536    │  89173     │  85086    │  80000   │  75000   │   70000   │   65000   │   60000   │   55000   │

│   │домах, где       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчеты за воду  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляют с   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │применением      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчетных        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │способов         │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(нормативов      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │потребления)     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│69 │Площадь жилых    │ кв. м │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домовах, где     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчеты за ЭЭ    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляют с   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета (в│       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │части            │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │многоквартирных  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домов - с        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │коллективных     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(общедомовых)    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета)  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│70 │Площадь жилых    │ кв. м │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домах, где       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчеты за ЭЭ    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляют с   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │применением      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчетных        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │способов         │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(нормативов      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │потребления)     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│71 │Площадь жилых    │ кв. м │           │            │ 421577    │ 537174   │ 542600   │  542600   │  542600   │  542600   │  542600   │

│   │домовах, где     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчеты за       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │природный газ    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляют с   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(в части         │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │многоквартирных  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │домов - с        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │использованием   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │индивидуальных и │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │общих (для       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │коммунальной     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │квартиры)        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │приборов учета   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│72 │Площадь жилых    │ кв. м │           │            │ 121023    │   5426   │          │           │           │           │           │

│   │домах, где       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчеты за       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │природный газ    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │осуществляют с   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │применением      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │расчетных        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │способов         │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(нормативов      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │потребления)     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│73 │Удельный расхода │т.у.т./│           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │топлива на       │ кВтч  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │выработку ЭЭ     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │тепловыми        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │электростанциями │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│74 │Удельный расхода │т.у.т./│           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │топлива на       │ Гкал  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │выработку ТЭ     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│75 │Объем потерь ЭЭ  │ кВтч  │   7235    │   7696     │   7966    │   8426   │   8668   │    8932   │    9196   │    9482   │    9746   │

│   │при ее передаче  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │по               │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │распределительным│       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │сетям            │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│76 │Объем потерь ТЭ  │ Гкалч │   2620    │   2419     │   2174    │   2174   │   2174   │    2174   │    2174   │    2174   │    2174   │

│   │при ее передаче  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│77 │Объем потерь воды│куб. м │  14000    │  16600     │  17360    │  17360   │  17360   │   17360   │   17360   │   17360   │   17360   │

│   │при ее передаче  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│78 │Объем ЭЭ,        │ кВтч  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │используемой при │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │передаче         │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(транспортировке)│       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │воды             │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│79 │Количество       │  шт.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │высокоэкономичных│       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │по использованию │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │моторного топлива│       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │(в том числе     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │относящихся к    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │объектам с       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │высоким классом  │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │энергетической   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │эффективности)   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │транспортных     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │средств МО       │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│80 │Количество       │  шт.  │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │общественного    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │транспорта МО, в │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │отношении которых│       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │проведены        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │мероприятия по   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │энергосбережению │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │и повышению      │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │энергетической   │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │эффективности, в │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │том числе по     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │замещению        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │бензина,         │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │используемого    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │транспортными    │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │средствами в     │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │качестве         │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │моторного        │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │топлива,         │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

│   │природным газом. │       │           │            │           │          │          │           │           │           │           │

└───┴─────────────────┴───────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

## Приложение N 4

к программе "Энергосбережение

в Ичалковском муниципальном районе

на 2011 - 2015 г.г."

РАСЧЕТ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

В ИЧАЛКОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2011 - 2015 Г.Г."

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение 3, а не приложение 2.

| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула (данные берутся из Приложения 2) | Значения целевых показателей | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | июн. 17 | 18 |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс. руб. | п. 2 / п. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | (п. 7 / п. 3) x 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | (п. 8 / п. 4) x 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | (п. 9 / п. 5) x 100% | 20 | 33,8 | 33,6 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |  |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | (п. 10 / п. 6) x 100% | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (п. 18 / п. 17) x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс. кВтч | [(А.1.(2007) - А.1.(n)) / А.1.(2007)] - п. 3.(2007) |  |  | 107,8 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.1. x п. 11.(2007) |  |  | 218,6184 | 56,784 | 60,84 | 60,84 | 60,84 | 60,84 | 60,84 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г. |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | Гкал | [(А.1.(2007) - А.1.(n)) / А.1.(2007)] - п. 4.(2007) |  |  | 32,1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2007 г. |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.3. x п. 12.(2007) |  |  | 31,292 | 14,623 | 14,623 | 14,623 | 14,623 | 14,623 | 14,623 | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г. |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м куб | [(А.1.(2007) - А.1.(n)) / А.1.(2007)] - п. 5.(2007) |  |  | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2007 г. |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.5. x п. 13.(2007) |  |  | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г. |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | [(А.1.(2007) - А.1.(n)) / А.1.(2007)] - п. 6.(2007) |  |  |  | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.7. x п. 14.(2007) |  |  |  | 22,726 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г. |
|  | Итого экономии в рублях | т.р. |  |  |  | 249,911 | 94,133 | 85,793 | 85,793 | 85,793 | 85,793 | 85,793 |

## Приложение N 5

к программе "Энергосбережение

в Ичалковском муниципальном районе

на 2011 - 2015 г.г."

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ИЧАЛКОВСКОГО РАЙОНА

НА 2011 - 2015 Г.Г.

| Наименование учреждений | замена э/ламп | замена котлов | замена окон | устан. Приб. Учета э/э | устан. Приб. Учета газа | устан. Приб. Учета воды | Утепление фасадов | Замена эл. проводки | Замена насосов | Утепл. фундамента | Замена системы отопления | Замена газовых плит | Замена холод. обору- дования | Уличное освещ | Замена дверей | кондиц. | Всего | Средства федер. бюджета | Средства республи- канского бюджета. бюджета | Средства местного бюджета. бюджета | Средства населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к-во | сумма | к-во | сумма т.р. | к-во | сумма | к-во | сумма | к-во | сумма | к-во | сумма |  |  |  |  |  |  |  | к-во | сумма | к-во | сумма |  |  |  |  |  |  |
| Администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемлянская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 42 |  |  |  | 42 |  |  | 42 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 42 |  |  |  | 42 |  |  | 42 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 42 |  |  |  | 42 |  |  | 42 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 42 |  |  |  | 42 |  |  | 42 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 63 |  |  |  | 63 |  |  | 63 |  |
| Б.Сыресевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 2012 |  |  | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Гуляевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 17 | 2,3 | 1 | 65 | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 11,2 |  |  |  | 103,5 |  |  | 103,5 |  |
| 2012 |  |  | 1 | 65 | 2 | 50 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  | 116 |  |
| 2013 |  |  |  |  | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |
| 2014 |  |  |  |  | 2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |
| 2015 |  |  |  |  | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |
| Ичалковская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 25 | 7,5 |  |  | 6 | 120 | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,5 |  |  | 133,5 |  |
| 2012 |  |  | 1 | 50 | 6 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 50 | 16 |  | 30 | 42 |  |  |  | 348 |  |  | 348 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 98 | 1 | 15 |  | 114 |  |  | 114 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 112 |  |  |  | 112 |  |  | 112 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Кергудская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 193 |  |  | 193 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Ладская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 42 |  |  |  | 42 |  |  | 42 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 42 |  |  |  | 42 |  |  | 42 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Лобаскинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 5 | 3 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 23 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Оброчинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 20 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 39 |  |  | 39 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  | 6 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |
| 2014 |  |  |  |  | 6 | 85 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 20 |  |  |  | 30 | 42 |  |  |  | 247 |  |  | 247 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 42 |  |  |  | 42 |  |  | 42 |  |
| Парадеевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Пермеевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 8 | 10 |  |  | 5 | 75 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | 35 |  |  |  |  |  | 10 | 14 | 1 | 30 |  | 168 |  |  | 168 |  |
| 2012 |  |  | 1 | 50 | 5 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 10 | 14 |  |  |  | 174 |  |  | 174 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 8 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 10 | 14 |  |  |  | 72 |  |  | 72 |  |
| Резоватовская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Р.Баевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 28 |  |  |  | 28 |  |  | 28 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 80 |  | 15 | 20 | 20 | 28 |  |  |  | 343 |  |  | 343 |  |
| 2013 |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 28 |  |  |  | 78 |  |  | 78 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Смольненская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 15 | 7,5 | 1 | 30 | 6 | 120 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 40 |  |  | 62 | 17 | 25 | 80 | 112 | 1 | 30 | 17 | 467,5 |  |  | 467,5 |  |
| 2012 |  |  |  |  | 6 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 | 122 |  |  | 17 | 259 |  |  | 259 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Тархановская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 14 |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |
| Школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Гуляевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 2012 |  |  | 3 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 100 | 300 | 40 | 20 |  |  |  |  |  | 651 |  | 600 | 51 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 285 | 15 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Кемлянская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 100 | 20 |  |  | 20 | 400 |  |  |  |  | 2 | 10 | 100 |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 1 | 100 |  | 780 |  | 702 | 78 |  |
| 2012 | 100 | 20 | 1 | 350 | 30 | 600 |  |  |  |  |  |  | 100 | 150 |  | 50 | 1000 | 50 | 50 |  |  |  |  |  | 2370 | 1125 | 1125 | 120 |  |
| 2013 | 100 | 20 |  |  | 30 | 600 |  |  | 1 | 6 |  |  | 100 | 150 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  | 1026 | 490 | 485 | 51 |  |
| 2014 |  |  |  |  | 20 | 400 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  | 500 | 50 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Ладская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 30 | 3,6 | 1 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 30 | 25 |  |  |  |  |  | 368,6 |  |  | 368,6 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Лобаскинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Оброчинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Парадеевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Резоватовская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Рождественская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 100 | 20 |  |  | 10 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  | 200 | 70 |  |
| 2012 | 100 | 20 | 1 | 100 | 10 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 15 | 100 |  | 80 |  |  |  | 1 | 100 |  | 865 | 400 | 400 | 65 |  |
| 2013 | 100 | 20 | 1 | 100 | 10 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | 100 |  |  |  |  |  | 1 | 100 |  | 820 | 300 | 479 | 41 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| Тархановская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Ичалковская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 100 | 50 | 1 | 250 | 60 | 1500 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 5 |  |  | 50 | 100 | 100 | 2 | 32 |  |  | 3 | 45 |  | 2159 | 1000 | 1000 | 159 |  |
| 2012 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 32 |  |  | 3 | 45 |  | 129 |  |  | 129 |  |
| 2013 | 200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Б.Сыресевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Камаевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Вечкуская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Н.Ичалковск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Кендянская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 25 | 3,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Кергудская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Смольненская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  | 3 | 260 | 20 | 700 | 1 | 25 |  |  |  |  |  | 80 | 20 | 66 |  |  |  |  |  | 5 | 150 |  | 1301 | 600 | 600 | 101 |  |
| 2012 | 60 | 30 |  |  | 30 | 1050 |  |  | 1 | 35 | 1 | 12 |  | 80 | 40 |  |  | 17 | 25 |  |  | 5 | 150 |  | 1439 | 600 | 600 | 239 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1320 | 600 | 600 | 120 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 600 | 600 | 200 |  |
| Папулевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Пермеевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 20 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 1 | 30 |  | 50 |  |  | 50 |  |
| 2012 | 20 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 2013 | 20 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 2014 | 20 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 2015 | 20 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 50 | 10 |  |  | 10 | 50 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 15 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  | 103 |  |
| 2012 |  |  | 1 | 60 | 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  | 110 |  |
| 2013 |  |  |  |  | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |
| 2014 |  |  |  |  | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Баевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 18 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 177,5 |  |  | 177,5 |  |
| 2012 |  |  |  |  | 10 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 25 |  |  | 1 | 50 |  | 475 |  | 400 | 75 |  |
| 2013 |  |  |  |  | 10 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | 200 | 50 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Детсады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Кемлянский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 50 | 10 |  |  | 20 | 260 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 100 |  | 373 | 170 | 170 | 33 |  |
| 2012 | 50 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  | 90 | 40 | 40 | 10 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  | 50 |  |  | 250 | 15 | 15 |  |  |  |  |  | 336 | 150 | 150 | 36 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Ичалковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 22 | 11 |  |  | 4 | 72 |  |  | 1 | 10 | 1 | 5 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 198 | 98 | 90 | 10 |  |
| 2012 |  |  | 1 | 50 | 5 | 90 | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 305 | 150 | 140 | 15 |  |
| 2013 |  |  |  |  | 10 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 90 | 80 | 10 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 6 | 90 |  | 122 |  |  | 122 |  |
| Ладский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 23 | 4,6 |  |  | 5 | 100 | 1 | 4 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,6 |  |  | 128,6 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Б.Сыресевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Смольненский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 50 | 25 | 1 | 53 | 11 | 385 |  |  |  |  | 1 | 3 | 173 |  | 20 |  |  | 17 |  |  |  | 2 | 60 |  | 736 | 331 | 331 | 74 |  |
| 2012 |  |  |  |  | 11 | 385 | 1 | 6 | 1 | 12 |  |  |  |  |  | 27 |  |  | 25 |  |  | 2 | 60 |  | 515 | 231 | 231 | 53 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 180 | 180 | 40 |  |
| Оброчинск N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 20 | 2,4 |  |  | 8 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  | 15 | 25 |  |  |  |  |  | 277,4 | 125 | 125 | 27,4 |  |
| 2012 |  |  |  |  | 8 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 260 | 117 | 117 | 26 |  |
| 2013 |  |  |  |  | 7 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  | 140 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Оброчинский N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Гуляевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 2012 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 2013 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 2014 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 2015 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| ДДТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2011 | 5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |
| 2012 | 5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |
| 2013 | 5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |
| 2014 | 5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |
| 2015 | 5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |
| МУК ДДТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| РДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 34 |  |  | 34 |  |
| 2011 | 50 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 43 |  |  | 43 |  |
| 2012 | 50 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 45 |  | 70 |  |  | 70 |  |
| 2013 | 50 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |
| 2014 | 50 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |
| 2015 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |
| Б.Сыресевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 6 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  | 2,1 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Папулевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 2012 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Селищенский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 12 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Тархановский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 14 | 5,6 | 1 | 35 | 9 | 240 |  |  | 1 | 6 |  |  |  | 30 |  | 30 | 50 |  |  |  |  | 4 | 80 |  | 476,6 |  | 238,3 | 238,3 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Ведянский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 8 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  | 3,2 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Инелейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 8 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  | 3,2 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Болдасевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Вечкуский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 12 | 5 |  |  | 2 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |
| 2012 |  |  | 1 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |
| 2013 |  |  |  |  | 2 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 45 | 45 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |
| Парадеевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 26 | 10,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,4 |  |  | 10,4 |  |
| 2012 | 26 | 10,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,4 |  |  | 10,4 |  |
| 2013 | 10 | 4 | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  | 24,5 | 24,5 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Резоватовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 16 | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 30 |  | 36,4 |  |  | 36,4 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Камаевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 25 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |
| 2012 | 25 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Ладский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 20 | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  | 155 | 155 |  |
| 2012 |  |  |  |  | 10 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100 |  | 350 |  | 175 | 175 |  |
| 2013 |  |  |  |  | 10 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | 125 | 125 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 30 | 6 |  |  | 5 | 100 |  |  | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 30 |  | 142 |  | 71 | 71 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Ульянковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Р-Баевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Ичалковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 11 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  | 3,3 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Смольненский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 55 | 27,5 | 3 | 195 | 24 | 840 |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 2 | 60 |  | 1442,5 |  | 1200 | 242,5 |  |
| 2012 | 55 | 27,5 | 2 | 106 | 16 | 560 |  |  | 1 | 12 |  |  | 300 | 112,5 | 20 | 27,5 | 400 | 17 | 25 |  |  | 5 | 150 |  | 1757,5 |  | 1500 | 257,5 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 | 200 | 112,5 | 20 | 22 | 400 | 17 | 25 |  |  | 5 | 150 |  | 952,5 |  | 476,5 | 476 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 452 |  | 226 | 226 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 200 | 200 |  |
| Пермеевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 15 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 2012 | 15 | 3 |  |  |  |  | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  | 60 | 100 |  |  |  |  |  | 2 | 60 |  | 253 |  | 127 | 126 |  |
| 2013 | 20 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  | 77 | 77 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Лобаскинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 18 | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20 |  | 27,2 |  |  | 27,2 |  |
| 2012 |  |  | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Протасовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  | 40 | 40 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 25 | 25 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Кендянский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2012 | 7 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  |
| 2013 |  |  | 1 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  | 65 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Гуляевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 12 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Кергудский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 40 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Н.Ичалковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 12 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Троицкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Худ. школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 14 | 4,9 |  |  | 6 | 20 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,9 |  |  | 25,9 |  |
| 2012 | 14 | 4,9 | 1 | 24 | 6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,9 |  |  | 48,9 |  |
| 2013 | 14 | 4,9 |  |  | 6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,9 |  |  | 24,9 |  |
| 2014 | 14 | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 |  |  | 4,9 |  |
| 2015 | 16 | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |  | 5,6 |  |
| Библиотека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 50 | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 52,5 |  |  | 52,5 |  |
| 2012 | 50 | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 51,5 |  |  | 51,5 |  |
| 2013 | 50 | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  | 17,5 |  |
| 2014 | 50 | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  | 17,5 |  |
| 2015 | 54 | 18,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,9 |  |  | 18,9 |  |
| Муз. школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2011 | 26 | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 1 | 18 |  | 67,1 |  |  | 67,1 |  |
| 2012 | 30 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  | 10,5 |  |
| 2013 | 30 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  | 10,5 |  |
| 2014 | 20 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |
| 2015 | 20 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |
| Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2010 | 15 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 4200 | 864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5068 |  | 2534,00 | 2534,00 |  |
| 2011 | 25 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  | 12,5 |  |
| 2012 | 25 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  | 12,5 |  |
| 2013 | 25 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  | 12,5 |  |
| 2014 | 15 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  | 7,5 |  |
| 2015 | 15 | 7,5 | 2 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 4507,5 |  | 2253,75 | 2253,75 |  |
| ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2010 | 40 | 4,8 |  |  | 75 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 160 |  | 2164,8 |  | 1000 | 1164,8 |  |
| 2011 | 50 | 25 |  |  |  | 880 |  |  |  |  | 1 | 20 |  |  |  | 200 |  |  |  | 5 | 7 |  |  |  | 1132 |  | 440 | 692 |  |
| 2012 | 50 | 25 |  |  |  | 998 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 200 |  |  |  | 5 | 7 |  |  |  | 1380 |  | 499 | 881 |  |
| 2013 | 50 | 25 |  |  |  | 1188 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 200 | 1200 |  |  | 5 | 7 |  |  |  | 2770 |  | 1194 | 1576 |  |
| 2014 | 50 | 25 |  |  |  | 817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 1500 |  |  | 5 | 7 | 5 | 250 |  | 2799 |  | 1158,5 | 1640,5 |  |
| 2015 | 50 | 25 |  |  |  | 942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 1500 |  | 200 | 5 | 7 | 5 | 250 |  | 3124 |  | 1221 | 1903 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Всего по району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2010 | 55 | 7,8 | 0 | 0 | 75 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4200 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 160 | 0 | 7232,8 |  |  | 3698,8 |  |
| 2011 | 1313 | 451,25 | 15 | 1228 | 240 | 6472 | 5 | 48 | 8 | 54 | 13 | 55 | 573 | 270 | 126 | 741 | 617 | 151 | 182 | 203 | 284,2 | 30 | 783 | 97 | 12132,45 | 2324 | 5322,3 | 4486,15 |  |
| 2012 | 802 | 292,7 | 16 | 1125 | 165 | 5028 | 3 | 51 | 3 | 59 | 2 | 13 | 600 | 742,5 | 146 | 1115 | 1840 | 252 | 262 | 232 | 325 | 21 | 760 | 51 | 12661,7 | 2663 | 5954 | 4044,70 |  |
| 2013 | 684 | 254,9 | 5 | 290 | 102 | 3103 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 7 | 1620 | 792,5 | 20 | 522 | 1930 | 82 | 90 | 145 | 203 | 7 | 265 | 0 | 9191,4 | 1630 | 3976 | 3585,40 |  |
| 2014 | 234 | 98,4 | 0 | 0 | 38 | 1412 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 0 | 392 | 1950 | 0 | 0 | 165 | 231 | 5 | 250 | 0 | 5063,4 | 100 | 2294,5 | 2668,90 |  |
| 2015 | 290 | 125,5 | 2 | 1000 | 1 | 967 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 7280 | 32 | 200 | 100 | 140 | 11 | 340 | 0 | 10392,5 | 780 | 4454,75 | 5157,75 |  |
| Итого за все годы | 3323,0 | 1222,8 | 38,0 | 3643,0 | 546,0 | 16982,0 | 9,0 | 129,0 | 14,0 | 133,0 | 17,0 | 75,0 | 2993,0 | 2305,0 | 292,0 | 3069,5 | 13617,0 | 517,0 | 734,0 | 845,0 | 1183,2 | 74,0 | 2398,0 | 148,0 | 49441,5 | 7497,0 | 22001,6 | 19942,90 |  |