| РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ Администрация Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 431640, р.п.Кемля, ул.Советская, 62 От мая 2010г. № |  | Главе Администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия Дмитриевой В.Г. |
| --- | --- | --- |

Администрация Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия просит разместить на официальном сайте Органов местного самоуправления Ичалковского муниципального района Республики Мордовия изменения в пункт 18, пункт 15.1.,15.3 информационной карты, а также в пункт 5 содержания документации требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам товара, к качеству работ, услуг открытого аукциона  №5 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Строительство водопроводных сетей по ул. Дружбы в  с.Кемля Ичалковского  района Республики Мордовия»:

П.18 УФК по Республике Мордовия (Администрация Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района РМ)

Л/счет 05093008890

ИНН 1310084154

КПП 131001001

р/счет 40302810900003000012

ГРК НБ РЕСП.МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ г. САРАНСК

БИК 048952001

П.15.1.,15.3

Добавить группу документов «е», подтверждающих наличие специализированной техники и оборудования, для выполнения работ по предмету аукциона в собственности организации. А также документы, подтверждающие наличие специалистов, для проведения работ по предмету аукциона (свидетельство, допуски и выписки из трудовых книжек по ним).

П.5 Содержания

| ф |
| --- |
| Стройка: | Стр-во водопровода по ул.Дружба |
| Объект: | сети водопровода |
| ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ |
| к Локальной смете № 1 |
| на Сети водопровода |

| № пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих-строителей |
| 1. | З000-1001-0 | Рабочие-строители (средний разряд 1.0) | чел.ч | 159.817 |
| 2. | З000-1001-5 | Рабочие-строители (средний разряд 1.5) | чел.ч | 351.345 |
| 3. | З000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 139.8574 |
| 4. | З000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 192.3079 |
| 5. | З000-1003-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 56.7642 |
| 6. | З000-1003-3 | Рабочие-строители (средний разряд 3.3) | чел.ч | 5.7959 |
| 7. | З000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 6.676 |
| 8. | З000-1003-7 | Рабочие-строители (средний разряд 3.7) | чел.ч | 150.95428 |
| 9. | З000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 21.48 |
| 10. | З000-1005-0 | Рабочие-строители (средний разряд 5.0) | чел.ч | 39.3538 |
|  | Затраты труда машинистов |
| 11. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 182.36804 |
|  | Машины и механизмы |
| 12. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 11.11148 |
| 13. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0.1335 |
| 14. | Х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.00015 |
| 15. | Х04-0102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 0.76155 |
| 16. | Х04-2901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.ч | 5.816 |
| 17. | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.ч | 44.744 |
| 18. | Х06-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3 | маш.ч | 89.41352 |
| 19. | Х07-0148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.ч | 0.69449 |
| 20. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.ч | 2.499 |
| 21. | Х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 20.31119 |
| 22. | Х15-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.ч | 12.69916 |
| 23. | Х33-1101 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 161.959 |
| 24. | Х33-1103 | Трамбовки электрические | маш.ч | 0.17088 |
| 25. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4.81041 |
|  | Материальные ресурсы |
| 26. | С101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0.0005874 |
| 27. | С101-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 0.0017085 |
| 28. | С101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.00009 |
| 29. | С101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.00003 |
| 30. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00118 |
| 31. | С101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.00909 |
| 32. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.015 |
| 33. | С101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.31 |
| 34. | С101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.15994 |
| 35. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.0045 |
| 36. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0004272 |
| 37. | С101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0.0405 |
| 38. | С101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0.000369 |
| 39. | С102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0.02136 |
| 40. | С103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм | т | 0.101 |
| 41. | С103-9200 | Люки чугунные | шт. | 4 |
| 42. | С201-0650 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.052 |
| 43. | С201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0.0534 |
| 44. | С203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 0.6408 |
| 45. | С204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III железобетонных конструкций | т | 0.34176 |
| 46. | С300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.0067 |
| 47. | С300-0966 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 6 |
| 48. | С300-0969 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 49. | С300-0972 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 0.606 |
| 50. | С300-1113 | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм | шт. | 1 |
| 51. | С300-1116 | Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм | шт. | 3 |
| 52. | С300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт. | 3 |
| 53. | С300-1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| 54. | С401-0003 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | м3 | 1.10022 |
| 55. | С402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0.0534 |
| 56. | С408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1.20728 |
| 57. | С408-0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | м3 | 0.78 |
| 58. | С408-0121 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 119 |
| 59. | С411-0001 | Вода | м3 | 39.986655 |
| 60. | С445-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.1093 |
| 61. | С445-3410-1 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм высотой 0,59 м | м | 3.0972 |
| 62. | С445-3410-3 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм высотой 0,59 м | м | 5.1264 |
| 63. | С530-0045 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | 10 м | 73.427 |
| 64. | С547-0018 | Переход диаметром 90х75 мм | 10 шт. | 0.8 |
| 65. | С547-0028 | Тройник прямой диаметром 90 мм | 10 шт. | 0.4 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

Заявки принимаются по адресу Заказчика в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов (время московское). Дата и время окончания приема заявок: 15.06.2010г., 12-00 ч. Проведение аукциона: 18.06.2010г. в 15.00 ч. по адресу Заказчика.

И.О.Главы администрации Кемлянского

сельского поселения Ичалковского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                 М.С. Бочкин